長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

六分鐘行走測試標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A014

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年04月17日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

六分鐘行走測試標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                               頁  數：8-1

| 作 業 目 的 | 適用範圍及執行人員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 評估病人運動的能力 - 評估病人對運動的耐受力 - 評估病人在運動時，是否需要氧氣 - 作為病人運動訓練計劃的依據及評估工具 | - 住院及門診病患 - 收費項目名稱 - MIP+MEP - pulse oximeter(次) - breathing exercise - 收費項目編號 - S52-021 - S52-054 - S52-066 | 1.動脈血氧飽和監測儀 2.小桶氧氣鋼瓶及鼻套管 3.血壓計 4.聽診器 5.碼錶 6.Borg scale 量表 7.急救藥物及設備 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                               頁  數：8-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 - 核對醫囑。 - 確認醫囑治療頻率，及影響因素，若有問題時，請與醫師討論確定 - 辨識病人 - 檢閱病歷報告和評估 （一）確認有關數據 1.病史及身體檢查(需測量身高及體重) 2.住院診斷 3.病程記錄 （二）檢閱相關數據 1.CXR報告 2.檢驗室報告 3.動脈血氧分析 4.肺功能測試 （三）確定病人情況，需了解： 1.適應症 2.禁忌症 3.危險性 | - 適應症： - 在運動時有呼吸困難之病人（如：發生血氧降低，或於休息時PaO2減少），有需要評量其運動時血氧降低之情形 - 評估對治療之反應（如：氧氣處方、藥物、禁煙） - 調整最合適的氧氣補充量以矯正低血氧或在活動期間低血氧飽和度 - 肺切除或移植患者之術前評估 - 評估肺損傷程度以作為殘疾的評估（如：肺矽塵症） - 需要作運動復健訓練的病人 - 禁忌症： - 絕對禁忌症--- - 不穩定之心血管系統包括：心律不整、不穩定之心絞痛、近期心肌梗塞或心肌炎、心臟動脈瘤或主動脈瘤、急性心包膜炎...等 - 未控制的系統性高血壓（休息時，Diastolic BP＞110或Systolic BP＞200 torr） - 最近曾患有全身性或肺部栓塞 - 急性血栓性靜脈炎 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                               頁  數：8-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 - 準備用物與組合，檢查儀器 - 向病人自我介紹 - 告訴病人檢查的過程 - 病人需穿著舒適及合適的鞋子 - 測試前2小時內應避免進食 - 回答病人關於檢查過程的任何問題 - 正確的 - 合乎病人的理解程度 | - 相關禁忌症--- - 不配合的病人或因為虛弱、疼痛、發燒、呼吸困難、精神病而無法執行者 - 嚴重的肺高壓（心肺症） - 未治療或不穩定的氣喘 - 會因為運動而使病情惡化者 - 危險性： - 心律不整 - 動脈血氧飽和降低、發紺 - CO2 retention - 血糖過低 - 支氣管收縮 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                                頁  數：8-4

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 - 執行步驟 （一）走路測試： 1.病人先休息10-15分鐘，測量病人休息狀態下的BP、HR、SpO2、Borg scale、使用氧氣流量，並預測 Maximal HR=（220-Age）×0.85 ( or 0.6需統一使用) 2.快走6分鐘（或12分鐘）並記錄所走之距離 3.於1、2、3、4、5、6分鐘時，檢閱HR及SpO2 4.6分鐘時，測量病人BP、HR、SpO2、Borg scale 及距離. 5.使用下列公式取病人之參考6-MIN walk distance 數值: (1) 男性: A. 6MWD= (7.57×身高cm)－(5.02×年齡)－(1.76×體重kg)－309 m B. 另一可選用的公式 使用BMI*: 6MWD = 1140 m-(5.61×BMI)－(6.94 ×年齡) C. LLN = 上列公式之6MWD 數值－153 m | 備註： - BMI=body mass index (kg/m2) 2. 6MWD=6-MIN walk distance 3. LLN = lower limit of normal |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                               頁  數：8-5

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | (2) 女性: A.6MWD=(7.57×身高cm)-(5.02×年齡)-(1.76×體重kg)-309 m B.另一可選用的公式 使用BMI*: 6MWD = 1017 m-(6.24×BMI)－(5.83 ×年齡) C.LLN = 上列公式之6MWD 數值－139 m 6.再計算出病人的target distance(LLN)之meter 和pred.之 % - 監測病人 （一）觀察病人的表現 1.脈搏速率 2.低血氧飽和之情況 3.呼吸速率 4.呼吸困難之程度 - 結束治療 - 讓病人休息10-15分鐘 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                               頁  數：8-6

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 執行後 - 記錄結果 （一）記錄 1.日期 2.時間 3.執行項目及特殊事項. 4.記錄下列時段之SpO2、HR、RR、BP、Borg scale、METs及所列印出之數據貼於報告: 檢查前(rest)、1分鐘、2分鐘、3分鐘、4分鐘、5分鐘、6分鐘、結束後(rest). （二）簽上治療師全名 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                               頁  數: 8-7

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 嚴重的血氧飽和度降低，如SpO2≦85%時 二、胸痛疑似心絞痛 三、頭昏眼花或頭痛 四、患者要求結束測試 五、肌肉抽筋或疲倦無力 六、精神混亂或喪失協調性 七、無法忍受的的喘息 (Borg 5-7) 八、嘔吐或噁心 九、其他不正常的反應 | 突發狀況 | - 必須立即終止測試 - 讓病患休息必要時請醫師診察 - 若病患無不良反應，方可離開 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

六分鐘行走測試標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A014

總頁數：8                                                            頁  數：8-8

| 參考文獻： 1.AARC Clinical Practice Guideline : Exercise Testing For Evaluation of Hypoxemia |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |