長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

呼吸肌訓練器標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A027

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年04月25日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

呼吸肌訓練器標準作業規範

呼吸肌訓練器標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、增加呼吸肌之耐力及強度 | 壹、適應症： - 慢性阻塞性肺疾病 - 慢性氣管炎 - 肺氣腫 - 支氣管擴張症 - 肺部手術前後之物理治療 - 氣喘引起之支氣管阻塞 - 頑固有痰性及無痰性咳嗽 - 囊腫性之纖維病變 - 肺空洞疾病 P.S必須大於三歲、清醒且可自行執行，但若使用在三歲以下，病人需要注意力集中的時間夠久，且能夠接受訓練 ＊收費項目名稱 1.各類復原運動教導 ＊收費項目編號 1. 57012B 貳、適用執行人員 呼吸治療師、呼吸治療員。 | 備物: - Treshold PEP - Inspiratory Muscle Trainer - Treshold PEP咬嘴組合 - IMT咬嘴組合 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前: 一、依處理醫囑標準作業規範(N26001)醫囑執行及處理。 - 、檢查醫囑的必要性 - 、確定醫囑 - 治療的型式 - 治療的頻率 - 若有問題需與醫師討論確定 (三)、 確認有關數據 - 病史及身體檢查 - 住院診斷 - 病程紀錄 (四)、檢閱相關數據 - MIP - CXR報告 (五)、 確定病人情況需瞭解 - PEP、IMT適應症（備註一） - PEP禁忌症（注意事項一） - PEP合併症（注意事項二） 二、依手部衛生感染管制作業要點(L05328)執行洗手。 | 一、禁忌症 (一)、 對教導無法理解或執行呼吸訓練 (二)、 尚未治療之氣胸 (三)、 嘔吐或吸入 (四)、 剛作完鼻腔或口腔手術後 (五)、 進行性咳血 (六)、 右心衰竭 (七)、 動脈瘤 二、合併症 - 急性血壓過低 - 肺出血 - 嘔吐或吸入 - 支氣管痙攣 - 呼吸節律障礙 - 血氧過低 - 輕微暈眩、唇邊及手部麻痺 - 急性血壓過低 - 嘔吐或吸入 - 支氣管痙攣 - 呼吸節律障礙 - 血氧過低 (十四)、輕微暈眩、唇邊及手部麻痺 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中: - 依病人安全作業管理準則(L03507)執行病人辨識。 - 向病人和家屬說明使用此儀器目的及過程。 - 操作步驟依使用機型操作說明書或操作手冊執行。 - 詢問病人: - 簡介自己所屬部門 - 告訴病人治療的過程 - 解釋治療過程 - 為什麼要治療? - 如何治療? - 注意事項 - 我們將做些什麼 - 我們治療的頻率 - 詢問病人關於治療過程的任何問題 - 正確的 - 視病人的理解程度 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | (五)、Threshold PEP操作 採坐姿，使用鼻夾呼吸，調整適當壓力，以正常深呼吸，2~3次長呼吸，約1:3或1:4，持續坐10~20個呼吸，做完後移開鼻夾、Threshold PEP，作2~3個Huff咳嗽，約10~20分鐘完成，2~4次/天。 (六)、Muscle Trainer操作（圖一） 1肌肉訓練：Flow Resister Flow Resister利用孔徑大小，以增加阻抗，但易受氣流大小影響，3~5次/天，每次5~30個呼吸，連續4~6週訓練，阻力可調在病人的最大耐受力，臨床上有兩種：（1）P-Flex（可訓練吸氣肌）（2）Areobia（可訓練吸、吐氣肌）. 2.耐力訓練：Treshold(Inspiratory Muscle Trainer) Threshold IMT是產生一定負壓吸力，克服所給予阻抗，才能吸到氣，壓力由Pimax的30%開始訓練，目標為Pimax的60~65 %，第一星期先10~15分鐘/天，慢慢增加20~30分鐘/天，每天2~4次，一週後重新評估，測Pimax，以調整壓力的預定值，至少作6~8星期，如果有呼吸急促或脈搏速率增加必須暫時停止。 | 圖一: |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-5

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 執行後 一、依手部衛生感染管制作業要點(L05328)執行洗手。二、紀錄結果 (一)紀錄包括 1.日期 2.時間 3.治療習型式 4.異常徵兆 5.痰的性質 6.簽名 三、評估結果: - PEP - 自我執行的能力 - 胸部X-ray改善 - 對居家照護技術的了解 - 痰液清除效果 - 除纖維囊腫、支氣管擴張、支氣管炎和有空洞病人要72小時評估，其餘病人應24小時就做評估，以確保無急性變化的發生，若24小時分泌痰液量< 5㏄，可停止治療。 (二)、IMT目標為Pimax的60~65% (三)、當病人或病情有明顯不適、異常或改變，即刻 停止。 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8-8                                                                             頁  數：8-6

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 | 清潔保養與維護 一、Threshold只清洗咬嘴 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-7

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、*************** 二、*************** | (一) (二) (三) (一) (二) (三) | 1. 2. 1. 2 1. 2. |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

呼吸肌訓練器標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A027

總頁數：8                                                                               頁  數：8-8

| 參考資料: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |