長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

成人經鼻氣道持續正壓標準操作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A004

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 99年06月25日   第5次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

壹、工作職責

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使用器材 、 工具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 增加FRC,CL,PaO2 2.降低shunt,cc/FRC ratio 3.增加氧合 4.改善collapse 5.增加base line pressure | 有下列情況的病人適用： 一.慢性阻塞性肺疾伴有急性呼吸 衰竭 二.慢性呼吸衰竭，如： a慢性神經肌肉疾病 b胸廓畸型 c肥胖呼吸過淺症侯群 三.睡眠終止呼吸病變 四.拔管後stridor ＊收費項目名稱 1. 1.BiPAP.ST/Mask, ＊收費項目編號 1. 57023B | 取用下列儀器協助 - Health Dyne CPAP主機潮濕器 - Tube（附蓄水瓶） - 固定帶 - Mask - O2接頭及O2雙頭管 - Pulse Oximeter - 聽診器 - 血壓計 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99年06月第5次修訂 |

貳、成人經鼻氣道持續正壓標準操作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-2

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 檢查醫囑 - 檢閱病歷 | 一、醫囑的必要性 二、確定醫囑 （一）治療的形式 （二）治療頻率 （三）藥物及其劑量 （四）影響因素 三、若有問題時，請找醫師討論，確定問題 一、確認有關數據 （一）病史及身體檢查 （二）住院診斷 （三）病程紀錄 二、檢閱相關數據 （一）CXR報告 （二）檢驗室報告 （三）動脈血氧分析 （四）肺功能測試 三、確認病人情況，需了解 （一）適應症 （二）禁忌症 （三）危險性 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99 年06月第5次修訂 |

貳、成人經鼻氣道持續正壓標準操作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參、獲得設備 肆、確定病人 伍、詢問病人 | 一、取用下列儀器協助 （一）Health Dyne CPAP主機 （二）潮濕器 （三）Tube（附蓄水瓶） （四）固定帶 （五）Mask （六）O2接頭及O2雙頭管 （七）Pulse Oximeter （八）聽診器 （九）血壓計 一、確定病人包括 （一）核對床號 （二）核對病人名字與床頭卡 （三）核對手圈 二、以詢問方式問病人 三、若有不符，詢問護士 一、簡介自己所屬部門 二、告訴病人治療的過程 三、解釋治療過程 （一）為什麼要治療 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99 年06月第5次修訂 |

貳、成人經鼻氣道持續正壓標準操作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陸、執行階段 | 四、詢問病人關於治療過程的任何問題 （一）正確的 （二）視病人的理解程度 一、評估及設定步驟 設定CPAP壓力5cmH2O 觀察有無 Apnea 無 是否有部分呼吸道阻塞 最後設定 壓力 無 有 有 增加2~3cmH2O的壓力 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99年06月第5次修訂 |

貳、成人經鼻氣道持續正壓標準操作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （一）部分呼吸道阻塞：hypopnea desaturation，snoring，arousals （二）使用CPAP前先測其ABG，PFT及MIP作為參考，並以pulse oximeter監測之 （三）設定5cmH2O的壓力，觀察其saturation及RR變化 （四）saturation無法達到預期值時，使用O2至理想狀態 （五）檢測ABG觀察PCO2 （六）視病人改善程度調降O2及壓力 （七）視情況檢測ABG 二、操作步驟 （一）確定後面空氣入口不被堵住 （二）Ramp Time 0~30min在所設定時間內(壓力由3cmH2O漸增值所設定之壓力)若要重來可將power”OFF”再”ON” （三）接上tube及戴上Mask(圖二) （四）固定重點 - 擦去臉上的油 2、可除去一邊的固定，就可以整個拿起 3、不需固定的太緊 | 圖二 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99 年06月第5次修訂 |

貳、成人經鼻氣道持續正壓標準操作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 柒、紀錄結果 捌、清潔消毒 玖、保養 | 4、若有leak再調整帶子，但不可堵住bias flow port 5、維持後頭帶平直 6、兩邊的勾子不一定在同一高度 7、選擇適當mask可以得到較佳的配合，mask size分為S、MN、M、MW四種。依病人的臉型大小來選擇mask的大小，以達到良好的密封效果 （五）接上潮濕器 一、mask用肥皂水清洗再沖淨(不可用酒精清洗Mask)，然後浸泡Cidex中30分鐘，再沖淨晾乾 二、用稍濕布擦拭機器表面 - Hose1ｗeek更換 二、黑色過濾器(3天更換清洗，完全烘乾再換上，六個月更 換一次) 三、白色過濾器3天更換一次 四、壓力一個月校正一次(及任何壓力異常時) | (12)Con’s level (E.V.M) |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99 年06月第5次修訂 |

貳、呼吸器病患的檢視標準操作規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A004

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-7

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拾、結束療程 拾壹、報告觀察結果 | - 放置警鈴於床側及桌子 - 符合病人需要 （一）給予舒適的姿勢 （二）詢問是否有其他需要 （三）簡要的回答病人的疑問 - 報告明顯的異常改變 二、註明病人個別的 （一）要求、抱怨 （二）病人表達不出的需求 （三）對治療的反應 （四）其他有關的觀察結果 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：99 年06月第5次修訂 |

成人經鼻氣道持續正壓(Nasal Continuous Positive Airway Pressure)