長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

藥物吸入治療常見裝置作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A017

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國108年05月01日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                               頁  數：8-1

| 作業目的 | 適用範圍及執行人員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 將所需藥物治療劑量傳送到所需部位(肺部) | - 適用範圍 急診、住院、門診、居家病人有呼吸道疾病（包含氣喘、肺炎、慢性肺病、痰黏稠、上呼吸道腫脹…） - 適用執行人員 呼吸治療師 ＊收費項目名稱 1. 蒸氣(噴霧)吸入治療/次 2. 蒸氣(噴霧)吸入治療/天 3. 人工呼吸器噴霧吸入治療 ＊收費項目編號 1. 57021C/次 2. 57022C/天 3. 57024B/天 | 一.氧氣流量表 二.小量容積噴霧器 三.氣霧面罩 三.藥物/ meter dose藥物 四.聽診器 五.spacer |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                             頁  數：8-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 一、依處理醫囑標準作業規範(N26001)醫囑執行及處理。 二、依手部衛生感染管制作業要點(L05328)執行洗手。 執行中 - 依病人安全作業管理準則(L03507)執行病人辨識。 - 向病人和家屬說明使用此儀器目的及過程。 三、使用小量容積噴霧器操作步驟 - 依據病人選擇適當介面 - 將藥物至於噴霧器內 - 以半生理食鹽水稀釋，使總重量達3-5ml? - 氣流開至6~10L/min - 衛教病人緩慢正常吸飽氣後正常吐氣 - 治療持續至輕敲噴霧器周圍不再產生氣霧 - 衛教病人於治療後以無菌蒸餾水清洗並風乾 - 監測病人有無副作用（如心跳加速和震顫）及評估其效果（如：呼吸音的改善，最大流速和FEV1的改善）。 - 確認病人和家屬能否正確示範吸藥治療流程 - 發完藥後及清洗流程並主動詢問是否有吸藥相關問題，立即處理。 | 1.病人配合且可用口呼吸時，選擇mouth-piece，無法配合時使用 mask給病人吸。 2.若病患發生有疑似藥物引起的副作用，立即向醫師反應，以確 保病患安全。 3.以下情況由RT全程執行： ＊若沒有照護家屬、家屬不具學習意願、或無法正確回覆示教。 ＊使用呼吸器的病患 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                               頁  數：8-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 四、呼吸器病人使用小量容積噴霧技術 - 必要時可於治療前藉由抽痰清潔病人呼吸道 - 將人工鼻移除 - 將所需藥物劑量裝至小量噴霧器內 - 將噴霧器接在呼吸器的吸氣端，並在wye與噴霧器中間加一段6吋的蛇形管 mosby寫12-18inches - 接上氣源開始執行藥物吸入 - 使用至氣霧不在產生為止即可將噴霧瓶從呼吸器管路移除 - 接回人工鼻、將呼吸器調回原設定，並確認管路無漏氣 - 將小量噴霧器以無菌蒸餾水清洗並風乾 - 監測病人生命徵象(心跳、血氧、血壓)及與呼吸器是否同步 - 監測病人有無副作用 | 1.使用加水管路時，於治療期間不需關閉加熱電源 2.使用呼吸器內鍵氣源，則可同部吸氣間接給予藥物 外接連續氣源時，將流速開至6~10L/min，並調整呼吸器 volume /pressure limit and alarm 代償多出的體積或壓力 3.當用在孩子時，使用壓力限制換氣時要調整呼吸器流速以 確定總流速不變 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                               頁  數：8-4

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 五、使用Metered Dose Inhaler -MDI的技術 - 藉由雙手將MDI搓揉增溫 - 搖晃容器使藥物混合均勻 - 組裝設備並打開吹嘴，確保設備無鬆動 - 執行技巧：可分開嘴/合嘴/chamber - 正常呼氣 - 當開始慢慢吸氣時(速度約0.5L/sec)，同時啟動 MDI藥物 - 持續吸入直至肺全量 - 屏氣至10秒然後正常呼氣 - 劑量之間間隔1分鐘 - 偵測病人所呈之副偵測病人所呈之副作用（如心跳加速及震顫），並評估吸藥效果。 - 確認病患和家屬能正確示範所有吸藥治療流 程 | 1.若藥物為第一次或許久未使用，將藥物朝向無人方向按壓噴出兩次 2.開嘴執行技巧:張開嘴巴，舌頭向下，保持藥罐垂直並將出口對 準嘴巴(藥罐與嘴巴距離約4公分/兩手指) 3.閉嘴執行技巧：將咬嘴至於嘴唇中間，舌頭避開藥物出口路徑 4.使用Valved Holding Chamber技巧： 將藥罐與chamber組接後，目視檢查單項閥門功能是否正常。 啟動MDI藥物，成人執行三次正常呼吸/小孩七次。 每劑量之間間隔30-60秒 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                              頁  數：8-5

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 執行中 六、經由呼吸器使用MDI的技術 - 調整呼吸器設定 - 搖晃容器使藥物混合均勻並用雙手將MDI搓揉增溫 - 將連接器放至在Y-piece與吸氣端中間，並將MDI接至連接器 - 吸氣同時啟動MDI藥物 - 等待15秒後再啟動第二劑藥物 - 當所有藥物劑量機入完畢，將呼吸器調回原設定並接回人工鼻或是開啟加熱器，並確認管路無漏氣。 - 監測病人有無副作用 - 記錄病人治療反應。 | 1.關閉加熱器或是移除人工鼻 2.更好的藥物傳送：確保潮氣容積大於400ML 3.調整Ti>33%，關掉連續流速 4.若病人可自呼且配合，可請病人吸藥時做深吸氣並憋氣4~10秒 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                               頁  數：8-6

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 執行後 一、恢復氧氣設備的裝置 二、清潔 三、正確記錄 四、洗手 | 一.以冷開水或無菌蒸餾水清洗藥杯，置放於彎盆內晾乾。彎盆內請勿置放其他物品（如灌食空針），以確保藥杯之清潔。 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                               頁  數：8-7

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.小量噴霧無煙霧 二.藥物漏出 | 一、氧氣接頭未連接緊密 二、虹吸現象 | 一、逐一檢查連接管路。 二、藥水沿藥杯慢慢注入。 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入治療--常見裝置作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A017

總頁數：8                                                                               頁  數：8-8

| 附錄(圖片說明或參考文獻) 一、Robert，M.K.，James，K.S.，Albert，J.H.（2017）.Egan’s fundamentals of respiratory care （11th ed.） 二、J.M. Cairo（2014）.MOSBY’S RESPIRATORY CARE EQUIPMENT （9th ed.） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

高雄長庚紀念醫院呼吸治療科  藥物吸入治療作業流程 99年6月25日修定

接獲藥物吸入治療醫囑

核對醫囑（三讀五對）

改善，可建議醫師是否採降階治療或維持原治療

未改善，建議醫師是否調整使用

護理部認為需再討論

執行後評估成效：

- 呼吸音是否改善

- 呼吸型態是否趨於穩定

RT因照護其他緊急病患，或同時間點執行多種藥物吸入，而不克前來執行藥杯更換時，為顧及病患吸藥時效及品質，可委託護理人員代為執行項目：

- 更換藥杯

- 恢復氧氣設備的裝置

RT需經常性檢視病患使用情況（含給予衛教單張）

以下情況由RT全程執行：

- 若沒有照護家屬、家屬不具學習意願、或無法正確回覆示教。

- 使用呼吸器的病患

若家屬能正確回覆示教及具有意願，可由RT指導下共同完成如下的項目：

- 更換藥杯

- 恢復氧氣設備的裝置

（以上項目屬長期照護簡易基本動作）

- 清洗藥杯

執行吸藥衛教及呼吸治療師自我介紹

進行病人辨識系統：

- 在RT引導下由病患說出自己姓名，需執行兩項以上之辨識系統)。

- 若病人不在病房，而無法執行病人辨識，則不能給予治療。

- 評估病患是否需要，若有疑問，請與醫師確認。